자가용 태양광 설비 안전점검 체크리스트

소유주(기관)		점검일자	년 월 일
주소
용량(kW)		가동여부	□가동 □미 가동 □휴지, 폐업
설치형태	□건축물 □일반부지 □기타( )
보급사업 종류	□주택지원 □건물지원 □융복합 □지역지원 □설치의무화 □태양광 대여 □기타( )
점검자	□소유자 □설비관리자 □시공기업	이름	홍길동
		연락처	000-0000-0000

NO	구분	점검사항	점검결과
1	가동	ㅇ 시공기준에 적합하게 모듈, 인버터, 접속함 등은 정상적으로 운영 중인가?	□양호 □미흡
2	모듈	ㅇ 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	□양호 □미흡
3	결속	ㅇ 모듈과 지지대 사이의 결속은 양호한가?	□양호 □미흡
4	지지대	ㅇ 각 지지대의 휨, 균열 등이 있는가?	□양호 □미흡
5	기초	ㅇ 기초부위(콘크리트 등)의 균열 및 파손이 있는가?	□양호 □미흡
6	인버터 접속함	ㅇ 인버터 및 접속함 내부상태는 양호한가?	□양호 □미흡
7	배수 방수	ㅇ 설비 주변 배수 및 지붕방수 등에 문제는 없는가?	□양호 □미흡
8	주변	ㅇ 태양광 설비 주변 정리 상태는 양호한가?	□양호 □미흡

※ 점검결과 1개 이상의 미흡사항이 발생 할 경우, 시공기업과 연락하여 반드시 개선 조치를 하여야 합니다.